## Materialliste
Position | Artikel | Menge | Einheit | Einzelpreis (€) | Gesamt (€) | Einzelpreis PDF (€) | Aufschlag
1 | Tiefgrund | 50 | l | 1.932 | 96.6 | 1.61 | 20%
2 | Kooltherm K5 WDV | 240 | m² | 62.64 | 15033.6 | 52.2 | 20%
3 | Kleber – Villerit Inno Therm 25 kg | 92 | Sack | 19.8 | 1821.6 | 16.5 | 20%
4 | Kleben-Armieren 9,6 kg/m² |  |  |  | 0 |  | 20%
5 | Armierungsgewebe 165 g/m² 55m² | 275 | m² | 1.104 | 303.6 | 0.92 | 20%
6 | Schraubdübel STR-U-2G 155 mm | 1500 | Stück | 0.66 | 990 | 0.55 | 20%
7 | 6 Stück pro m² |  |  |  | 0 |  | 20%
8 | Rondellen STR‑R rosa | 1500 | Stück | 0.264 | 396 | 0.22 | 20%
9 | Putzgrundierung | 50 | kg | 2.256 | 112.8 | 1.88 | 20%
10 | Stockputz Korn 2 25kg 3kg/m² | 29 | Sack | 18 | 522 | 15 | 20%
11 | Silikatfarbe 15l 2 x Anstrich | 90 | l | 7.56 | 680.4 | 6.3 | 20%
12 | Preisgruppe A-C, D auf Anfrage |  |  |  | 0 |  | 20%
13 | Anputzleiste 8×8 mm 2,60m | 80.6 | lfm | 1.476 | 118.9656 | 1.23 | 20%
0
14 | Sockelschiene PLUS 100 mm 2,50m | 20 | Stück | 18 | 360 | 15 | 20%
15 | PVC‑Eckwinkel mit Gewebe 10x15cm | 125 | lfm | 0.96 | 120 | 0.8 | 20%
16 | Sanitox 10 l | 1 | Kanister | 50.4 | 50.4 | 42 | 20%
17 | Silikatverdünner 10 l | 1 | Kanister | 38.64 | 38.64 | 32.2 | 20%
18 | Quick‑Masker 180 cm 20m | 1 | Rolle | 3.864 | 3.864 | 3.22 | 20%
20%
19 | Malerabdeckvlies 220g 50m² | 5 | Rolle | 31.92 | 159.6 | 26.6 | 20%
| Zwischensumme netto |  |  |  | 20808.0696
| MwSt. 19 % |  |  |  | 3426.4
| Gesamt brutto |  |  |  | 21460.06
Preise mit Lieferung und Abladung, außer Pfand für Euro-Paletten
Preise für Zubehör mind. Ende Mai (Preiserhöhung 4% ab 13.05 schon berücksichtigt!)
Preis für Kooltherm: freibleibend, solange Vorrat reicht, ab 22.05 Lieferdatum + 7 %!!
Zahlung: 10 Tage mit 3 % Skonto auf Netto-Warenwert